Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

Утверждено

решением Общего собрания

членов Ассоциации РООР СРОСБР

Протокол № ОС-20  от 27 апреля 2016 года

Правила саморегулирования.

Система строительного контроля в организациях, членах Ассоциации РООР СРОСБР, при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

ПС 022.3.1-2016

Иркутск 2016 год

Содержание

1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	2

2.  НОРМАТИВНЫЕ документы	2

3.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3

4.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

5.  СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ	6

6.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА	17

7.  ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ, специалистов СТРОИТЕЛЬНого КОНТРОЛя	17

8.  МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА	18

9.  ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ	18

10.  ДОКУМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ КОТРОЛЯ КАЧЕСТВА	20

11.  ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.	21

Библиография 	22

# 1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Настоящие правила о системе строительного контроля – контроля качества (далее СКК) устанавливают требования к системе контроля качества строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции (далее - строительства), работ, допуск к которым осуществляется саморегулируемой организацией.

- Правила устанавливают организационную структуру, ответственность и процедуры (формы) реализации целей и задач строительного контроля- контроля качества.

- В СКК наряду со строительным контролем могут быть включены следующие формы оценки соответствия в строительстве, установленные законодательством:

- подтверждение соответствия в форме декларации;

- подтверждение соответствия в форме сертификации (при необходимости);

- оценка технической пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве (техническое свидетельство),

# 2.  НОРМАТИВНЫЕ документы

Правила содержат требования к организации строительного контроля – контроля качества, установленные следующими  нормативно правовыми и нормативно -техническими документами:

- О техническом регулировании № 184-ФЗ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. № 384-ФЗ

- Постановление Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010г., «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СП 48.13330.2011. Организация строительства. (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

# 3.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данных Правилах применяются следующие термины и определения:

  - Авторский надзор - контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации;

  - Контроль: Процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями испытаниями или калибровкой.

  - Вид контроля – классификационная группировка  контроля по определенному признаку.

  - Система контроля – совокупность средств контроля, исполнителей и  определенных  объектов контроля, взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной документацией.

  - Заказчик – физическое или юридическое лицо, заключающее договор подряда или государственный контракт на строительство объекта недвижимости и осуществляющее свои обязанности в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Заказчиком может быть застройщик или иное лицо, уполномоченное застройщиком.

  - Застройщик: Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

  - Подрядчик – юридическое лицо или физическое лицо, которое выполняет работу по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

  - Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства, и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

  - Качество: Степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям*

*Характеристики и требования к строительной продукции устанавливаются в сводах правил, а также в проектной документации и в соответствующих договорах (контрактах).

  - Метрологическое обеспечение – установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности проводимых измерений.

  - Оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту*;

* в данных правилах  - к объекту строительства (п. 3.8)

  - Средство измерений – техническое устройство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.

  - Строительство*: Создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

*в данном Положении термин  "строительство" включает в себя новое строительство, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов капитального строительства. Общее ведение строительства осуществляет лицо, получившее разрешение на строительство, - застройщик.

  - Сооружение (строительное сооружение): Результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

  - Здание: Результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.

  - Характеристики безопасности здания или сооружения - количественные и качественные показатели свойств строительных конструкций, основания, материалов, элементов сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, посредством соблюдения которых обеспечивается соответствие здания или сооружения требованиям безопасности.

  - Уполномоченные работники - назначенные приказом, распоряжением, обеспеченные должностными инструкциями по выполнению обязанностей на которые они уполномочены.

В правилах используются следующие сокращения и обозначения:

ФЗ - федеральный закон

ГОСТ - государственный стандарт

СП    - свод правил

СТО  -  стандарт организации (стандарт СРО)

ПСД - проектно-сметная документация

ПОС - проект организации строительства

ППР  - проект производства работ

ТК     - технологическая карта

СРО  - саморегулируемая организация

ИТР  - специалист с профильным образованием в области строительства

СМК - система менеджмента качества

СКК  - система контроля качества

ПТО  -  производственно-технический отдел

# 4.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для выполнения задач строительной организации по строительному контролю и оценке соответствия, в организациях членах Ассоциации РООР СРОСБР внедряется Система  строительного контроля - контроля качества строительства (СКК).

Система контроля качества строительства может быть частью Системы Менеджмента Качества (СМК), действующей в организации, и регламентированной документами СМК.

Наличие системы контроля качества строительных работ и ее фактическое  соответствие правовым и техническим нормативам, включено в Требования к выдаче свидетельств о допуске СРО и является предметом плановых проверок экспертами СРО.

  - СКК имеет следующие составляющие:

- Строительный контроль в соответствии с разделом 5 данных Правил;

- Организационную структуру системы контроля качества строительной организации с распределением ответственности и полномочий - согласно разд. 6;

- Квалифицированный персонал - согласно разд. 7;

- Метрологическое (лабораторное) обеспечение строительства согласно разд. 8 и 9;

- Нормативно-правовую и нормативно-техническую документацию на виды работ, имеющиеся в свидетельстве о допуске организации, а также проектную рабочую и организационно-технологическую документацию  - согласно разд. 10;

- Формы и порядок ведения исполнительной документации по результатам строительного контроля - согласно разд. 11.

  - Целями системы строительного контроля - контроля качества в строительстве являются:

- обеспечение соответствия объектов и процессов строительства, условиям договоров, требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов касающихся градостроительной деятельности (прил. 1);

- обеспечение соответствия состава и процедур оценки соответствия (п. 1.4.) требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов (прил. 1);

- предупреждение причинения вреда вследствие недостатков работ, обеспечение безопасности и качества строительства.

  - Задачи системы контроля качества в строительстве:

- оценка соответствия фактических показателей качества строительных материалов, значений  параметров и качественных характеристик объектов строительства требованиям проекта, технических регламентов и договора (контракта).

- повышение безопасности и качества работ, снижение непроизводительных затрат на переделку, дефектов, брака, иных несоответствий;

- выявление, устранение и предупреждение дефектов, брака, нарушения технологии и правил организации строительства, иных несоответствий, а также причин их возникновения;

- своевременное устранение замечаний (несоответствий), выявленных по результатам собственного строительного контроля, строительного контроля заказчика, а также органов государственного строительного надзора.

- повышение производственной и технологической дисциплины, ответственности работников за обеспечение качества строительно-монтажных  работ.

В зависимости от видов деятельности организации, указанных в ее уставе, а также в свидетельстве о допуске к видам работ, система контроля качества должна быть дополнена необходимыми элементами.

# 5.  СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Строительный контроль проводится в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса РФ,  статья  53, «Строительный контроль»;

- Постановления Правительства РФ № 468 от 21.06.2010г., «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СП 48.13330.2011. Организация строительства. (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004),  Раздел 7, «Контроль качества строительства. Надзор за строительством».

- Других отраслевых документов, в сфере деятельности организации.

  - Виды  строительного контроля приведены на рис. 1.

Рис. 1

  - Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

  - Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или техническим заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора физическим или юридическим лицом.

  - Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо (подрядчик генподрядчик).

  - Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с действующим законодательством должно иметь выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность возводимого здания или сооружения.

  - Содержание работ при проведении строительного контроля и ответственность  за его проведение установлена в таблице 1.

  - Контроль за эффективностью работы системы контроля качества, в организации осуществляет руководитель организации и/или уполномоченные им специалисты, структурные подразделения, специальные комиссии по качеству, лица, согласно структуре СКК  (пример приведен в п. 6.3. правил).

Виды строительного контроля и содержание работ

Таблица №1.

| Вид контроля | Содержание работ при контроле | Лица ответственные за проведение | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Входной контроль проектной, рабочей документации | Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре Проектная и рабочая документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе. Проверка возможности реализации проекта известными методами, определение, при необходимости, потребности в разработке новых технологических приемов и оборудования, а также возможности приобретения материалов, изделий и оборудования, применение которых предусмотрено проектной документацией, и соответствие фактического расположения указанных в проектной документации мест и условий подключения временных инженерных коммуникаций При входном контроле проектной документации следует проанализировать всю представленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверив при этом: ее комплектность; соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; наличие согласований и утверждений; наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия; соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам; наличие требований к фактической точности контролируемых параметров; наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на доработку в срок, указанный в договоре. | Специалисты или структурные подразделения, уполномоченные руководителем организации | Постоянно, при получении - передаче ПСД от заказчика, а также при изменении, согласовании и аннулировании ПСД |
|  | Застройщик (заказчик) передает лицу, осуществляющему строительство, утвержденную им проектную документацию, а также рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ в двух экземплярах на электронном и бумажном носителях Состав и содержание разделов проектной документации (включая проект организации строительства), передаваемой лицу, осуществляющему строительство, должны соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Передаваемая проектная документация должна содержать заверение проектировщика о том, что эта документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Входной контроль проектной документации регистрируется в специальном журнале при получении и выдаче (форма журнала входного контроля проектной документации не регламентирована). | Главный инженер службы Заказчика Главный инженер предприятия. Уполномоченные специалисты |  |
| Входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования | Проверка соответствия показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) нормативных документах. Проверка наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. При необходимости выполнение контрольных измерений и испытаний, указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование. В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний установленным стандартами и (или) техническими условиями на контролируемую продукцию. Результаты входного контроля документируются: - в журнале входного контроля. Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах. При этом в соответствии с законодательством может быть принято одно из трех решений: - поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, оборудования соответствующими; - несоответствующие изделия дорабатываются; - несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком. | Уполномоченные специалисты, линейные ИТР (производители работ, мастера, начальники участков), закрепленные приказами по конкретному объекту. | Ежедневно при поступлении материалов, изделий и конструкций и поэтапно: а) материалов, изделий и конструкций проводится в четыре стадии: 1. проверка сопроводительной документации, включая сертификаты соответствия, паспорта качества, паспорта безопасности и т.д. 2. внешний осмотр; 3. линейно-угловые измерения; 4. лабораторные испытания. б) оборудования ведется в три этапа: 1. проверка комплектности поставляемого оборудования; 2. проверка соответствия поставки техническим условиям. 3. проверка необходимых разрешительных документов. |
| Контроль хранения и складирования материалов на складах баз и приобъектных складах | Соблюдение: - правил складирования и хранения материалов, изделий, строительных конструкций, оборудования, элементов технологических систем; - правил выполнения погрузочно-разгрузочных работ, в соответствии с требованиями правил, стандартов и технических условий на эти материалы. - инструкций по хранению и складированию материалов на приобъектных складах, утвержденных в организации | Уполномоченные работники (кладовщики), линейные ИТР. | При хранении, складировании материалов и выполнении погрузочно-разгрузочных работ |
| Операционный контроль строительных процессов, производственных операций и их результатов | - соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции; - соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами; - соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации; - своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению; - своевременность и правильность оформления исполнительной документации; - обеспечение соответствия применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проектной, нормативной документации; - выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах; - устранение недостатков отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением работ; - повышение ответственности непосредственных исполнителей за качество выполняемых ими работ. Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации. Результаты операционного контроля должны быть документированы и записаны в общем и/или специальном журнале. В случае если контрольные мероприятия выполняются совместно подрядчиком и заказчиком, подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее чем за 3 рабочих дня. В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести их в отсутствие заказчика. | Уполномоченные линейные ИТР (мастер, прораб, начальники участков); – главный инженер, инженеры ПТО, геодезист, лаборант; – служба лаборатории, ПТО, монтажный отдел, геодезист организации. | Операционный контроль качества работ осуществляется во время выполнения, и после завершения определенной технологической операции |
| Лабораторный контроль | При отсутствии возможности самостоятельно выполнить необходимые испытания, Лицо, осуществляющее строительство, заключает с аккредитованными лабораториями договоры на выполнение тех видов испытаний, которые исполнитель работ не может выполнить собственными силами. В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний установленным национальными стандартам. Проводится с учетом раздела 9 данных Правил | Главный инженер службы Заказчика, предприятия, уполномоченный специалист. Начальник и персонал лабораторий, аттестованных, аккредитованных, зарегистрированных в установленном порядке. | В процессе входного, операционного, приемочного контроля, либо по выявленным нарушениям |
| Геодезический контроль | Выполнение приемки предоставляемой застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверка ее соответствие установленным требованиям к точности, надежности закрепления знаков на местности (с этой целью могут быть привлечены независимые эксперты). Обеспечение соответствия геометрических параметров при размещении, разбивке и возведении объектов строительства требованиям проектной документации и нормативных документов (с оформлением геодезической съемки). Геодезический контроль документируется и записывается в специальном журнале или в общем журнале (разделе) геодезических работ. Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) и разбивку осей объекта строительства следует оформлять соответствующими актами. | Уполномоченные: Геодезисты и линейные ИТР Главный инженер Уполномоченные специалисты службы заказчика. | При приемке от заказчика, вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы. При освидетельствовании разбивки осей объекта строительства, исполнительной съемке в процессе ведения операционного и приемочного контроля. |
| Приемочный контроль строительно-монтажных работ | В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Застройщик (заказчик) может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов. К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей) исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) нормативными документами. Застройщик (заказчик) может выполнить контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем. С этой целью исполнитель работ должен сохранить до момента завершения приемки закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры. Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами промежуточной приемки (освидетельствования) конструкций. Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются актами установленной ими формы. При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов. В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов. Контроль исполнения производителем работ предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления. Исполнитель работ не позднее, чем за три рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных процедур. | Уполномоченные линейные ИТР (мастер, прораб, геодезист), служба по качеству (инженер по качеству) совместно с уполномоченными представителями заказчика и проектировщика. | При приемке работ у исполнителей (бригад, звеньев, отдельных рабочих) ежедневно; при промежуточной приемке ответственных конструкций, этажей, ярусов, секций, скрытых работ и т.п. при сдаче фронта работ субподрядчикам; при приемке выполненных работ субподрядчиками. |
| Инспекционный контроль | В ходе строительства объекта осуществляется инспекционный контроль должностными лицами или подразделениями строительной организации. Контролируется выполнение требований к входному контролю, хранению и складированию материалов; операционному и приемочному контролю соблюдению технологий и качества строительства; освидетельствованию и приемке работ, конструкций, инженерных сетей; монтажу и наладке технических устройств; лабораторному сопровождению строительства; ведению исполнительной документации. | Уполномоченные специалисты службы качества и/или ПТО | Выборочно, по плану инспекционного контроля |
| Контроль заказчика (застройщика) | - проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний; - контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель технадзора может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов; - контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля; - контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов; - контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее исполнителю работ; - контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления; - извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства; - контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства; - оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов; - заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации. Замечания представителей строительного контроля застройщика (заказчика) документируются. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их участием составлением акта. В ходе контроля выявляется действенность и объективность операционного контроля, правильность ведения первичной исполнительской технической документации, соответствие строительных материалов, конструкций и технологической оснастки требованиям проектной и нормативной документации, уровень качества СМР. При выявлении фактов нарушения технологии работ, требований СНиП и др. нормативных документов принимаются административные меры. | Главный инженер, инженер по строительному контролю, служба строительного контроля, либо привлеченная по договору организация имеющая допуск СРО к осуществлению строительного контроля, уполномоченные руководителем. | Осуществляется выборочно, в соответствии с договором с организацией, осуществляющей строительство, требованиями законодательства, регламентирующего градостроительную деятельность. |

# 6.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

  - Распорядительными документами по предприятию устанавливается персональная ответственность должностных лиц за организацию и выполнение видов строительного контроля, в соответствии с Таблицей 1.

  - Также, регламентирующими и распорядительными документами устанавливается персональная ответственность за другие составляющие системы СКК.

Ответственность за реализацию отдельных составляющих СКК,  указанных в п. 4.1 Правил, излагается в следующих документах:

- положения о подразделениях, осуществляющих строительный контроль;

- структурная схема взаимодействия и подчиненности в СКК;

- должностные инструкции специалистов;

- приказы о закреплении ИТР за выполнение видов строительного контроля и другие составляющие СКК;

- иных документах, принятых в практике организации.

  - Структурная схема взаимодействия и подчиненности в СКК:

Рекомендуется подчинять подразделения (должностные лица), ответственные за СКК главному инженеру организации или иному представителю руководства организации, компетентному в строительстве.

  - Требования к квалификационному и количественному составу ИТР, ответственному за организацию и осуществление СКК, установлены в требованиях СРО к выдаче свидетельств о допуске и разделе 7. Правил.

# 7.  ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ, специалистов СТРОИТЕЛЬНого КОНТРОЛя

Специалисты организации, уполномоченные на проведение строительного контроля, должны соответствовать требованиями СРО к выдаче свидетельств о допуске:

- иметь высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующего профиля;

- раз в пять лет  повышать квалификацию по соответствующим программам;

- раз в пять лет проходить аттестацию по должности;

- иметь опыт (стаж) работы по профилю образования, установленный в требованиях СРО;

- специалисты, сменившие профиль деятельности, либо не имеющие профильного образования в строительстве, соответствующего занимаемой должности, должны пройти профессиональную переподготовку с получением второго (профильного) образования в лицензированных учебных  учреждениях;

- при необходимости иметь аттестацию специалиста сварочного производства;

- пройти проверку знаний  и аттестацию и в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и т.п. в соответствии с требованиями, предъявляемыми к занимаемой (замещаемой) должности и выполняемой работе;

- количественный и квалификационный состав определен в [17].

# 8.  МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

  - Основной задачей метрологического обеспечения строительства является обеспечение единства и достоверности измерений при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства с целью соблюдения требований проектной документации,  нормативных документов в области строительства и гарантии соблюдения требований нормативной документации в процессе эксплуатации объекта.

  - Для обеспечения требуемой точности и надежности при производстве строительных работ, в каждой организации, осуществляющей строительство, должны быть выполнены следующие требования:

- техническая документация (схемы контроля качества, инструкции и т.п.) должны содержать необходимое количество контрольных операций с указанием методов и контрольно-измерительного, испытательного оборудования, обеспечивающих требуемую точность измерения контролируемых параметров;

- применяемое контрольно-измерительное, испытательное оборудование должно проходить через запланированные промежутки времени поверку (калибровку), гарантирующую поддержание их точностных характеристик в установленных пределах;

- применяемые методы измерений должны быть обеспечены актуальной нормативной документацией, определяющей методику, условия проведения измерений и способы обработки результатов;

- структурные подразделения, осуществляющие строительство, должны быть обеспечены контрольно-измерительным, испытательным оборудованием в количестве, необходимом для выполнения требований проектной, нормативной документации;

- при практическом выполнении измерительных операций должны применяться методы и контрольно-измерительное, испытательное оборудование, установленные в технической документации;

- все измерительные операции должны выполняться работниками соответствующей квалификации, имеющими специальную подготовку или прошедшими соответствующее обучение.

  - Для обеспечения выполнения требований, установленных в п.8.2, организация должна иметь, как минимум, должностное лицо, ответственное  за метрологическое обеспечение строительства, график поверки по форме, установленной в ПР 50.2.006-94 (перечень применяемого оборудования).

# 9.  ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ

  - Лабораторный контроль осуществляют лаборатории (испытательные подразделения), аккредитованные, аттестованные или зарегистрированные в установленном порядке.

  - Аккредитация испытательных лабораторий проводится на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», которые сочетают как требования к технической компетентности лаборатории, так и требования к процедурам управления и системе менеджмента качества в рамках испытательной лаборатории. Это в первую очередь актуально для лабораторий, оказывающих услуги по проведению испытаний для сторонних организаций, для целей подтверждения соответствия продукции, государственного контроля и надзора.

Документом, подтверждающим аккредитацию лаборатории и область её деятельности, является Аттестат аккредитации, выданный органом по аккредитации одной из систем аккредитации РФ.

  - Аттестация лабораторий  проводится в форме оценки состояния измерений для официального удостоверения наличия в лаборатории условий, необходимых для выполнения измерений и проведения испытаний. Руководящим документом для оценки состояния измерений является МИ 2427-97 «Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях». Целью такой оценки является независимое подтверждение выполнения лабораторией требований законодательства в области метрологии, контроль технической, методологической, нормативной обеспеченности проведения заявленных видов испытаний.

Документом, подтверждающим аттестацию лаборатории и область её деятельности, является Свидетельство о состоянии измерений, выданное государственными метрологическими центрами или государственными научными метрологическими организациями.

  - Электротехнические лаборатории (ЭЛ) могут не иметь Аккредитации или Свидетельства о состоянии измерений, но должны быть зарегистрированы в территориальных органах Ростехнадзора согласно  установленным правилам.

Документом, подтверждающим право оформлять протоколы, официально подтверждающие результаты испытаний и измерений, является Свидетельство о регистрации в РТН с перечнем разрешенных видов испытаний и измерений.

В отличие от других лабораторий, контролирующих качество материалов, продукции, работ..., ЭЛ непосредственно выполняют испытания и измерения, которые относятся к пусконаладочным работам электротехнических устройств.

Поэтому специализированная организация, имеющая ЭЛ, может получить допуск к пуско-наладке электротехнических устройств, на испытания которых, у ЭЛ есть разрешение от РТН.

Организации, не специализированные, без ЭЛ, не могут самостоятельно выполнять пуско-наладку электротехнических устройств и соответственно претендовать на допуск к этим работам.

Организация, привлекающая специализированного субподрядчика для ПНР должна иметь допуск от СРО к организации строительства, а допуск к пуско-наладке и электролабораторию - привлекаемая организация.

  - Область разрешенной деятельности лаборатории должна содержать и обеспечивать виды работ, выполняемые строительной организацией на основании Устава строительной организации или договора на осуществление работ, услуг.

  - Перечень видов работ, выполняемых лабораторией, права и ответственность должны быть изложены в нормативном документе (положении о подразделении, руководстве по качеству строительной лаборатории, приложении к свидетельству об аккредитации, договоре и т.п.).

  - Контроль и испытания, осуществляемые лабораториями (испытательными подразделениями), не снимает ответственности с персонала организаций за качество принятых и применяемых строительных материалов и выполняемых работ.

  - Лаборатории (испытательные подразделения) обязаны регистрировать результаты контроля и проведенных испытаний в документах, определенных нормативными документами (руководящие документы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ГОСТ, технические условия, СНиП, СП и т.п.).

# 10.  ДОКУМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ КОТРОЛЯ КАЧЕСТВА

- Для осуществления строительного контроля в соответствии с требованиями  Градостроительного кодекса РФ в строительной организации и должна применяться действующая нормативная документация.

- Документация для осуществления строительного контроля включает следующие документы:

- проектную документацию и рабочую документацию включая ПОС;

- нормативно - правовую и нормативно-техническую документацию (федеральные  законы, технические регламенты, ГОСТ, СП, СТО, ТУ, методы испытаний и др), из перечня нормативов добровольного и обязательного характера [13, 14, 15, 16];

- Организационно-технологическая документация:

- ППР (разрабатываются в полном, либо сокращенном составе, согласно [11]), ППРк;

- ТК - (в т. ч. типовые);

- Схемы операционного контроля качества (в т.ч. типовые) и др.

- Схемы операционного контроля качества должны содержать:

- эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, основные технические характеристики материала и конструкции;

- перечень операций и процессов, контролируемых линейным персоналом, строительными лабораториями, геодезистами;

- данные о составе, сроках и способах контроля;

- перечень работ скрываемых последующими.

- Актуальной нормативной документацией должны быть обеспечены все виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, выполняемые организацией.

- Перечень действующей нормативной документации в организации должен быть подготовлен по каждой группе работ Свидетельства о допуске, утвержден уполномоченным лицом из состава руководителей с последующим контролем на актуальность. Ответственность за разработку и актуализацию перечней должна быть закреплена в должностных инструкциях или иных документах организации.

Перечень действующей нормативной документации в организации является  обязательным приложением к Правилам о системе строительного контроля - контроля качества организации.

- Организация разрабатывает организационно - технологическую документацию самостоятельно (при наличии компетентного и квалифицированного персонала), использует типовую (при условии ее достаточности для выполнения указанных видов работ), и при необходимости заказывает разработку по договору специализированным организациям или специалистам в т. ч. дирекции СРО.

- Обеспечение, внесение изменений, доведение до сведения (ознакомление) требований нормативной и технологической документации, персонала, ответственного за организацию и выполнение строительного контроля, определяется должностными инструкциями, и другими документами СКК.

- Для обеспечения актуальными нормативными документами заключается договор с любой из электронных справочных информационных систем на информационное обеспечение в области градостроительной деятельности.

# 11.  ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

- Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство по формам и в соответствии с [8] и [9]. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящем разделе.

- При выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исполнительная документация, оформленная в установленном порядке, является доказательством лица, осуществляющего строительство, подтверждающим соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации.

- К исполнительной документации в соответствии с [8] относятся:

- Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на основании документа, подтверждающего представительство.

- Общие и специальные журналы работ,

- Журналы авторского надзора;

- Документы о качестве применяемых строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

- Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства

- Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности

- Акты освидетельствования скрытых  работ.

- Акты освидетельствования строительных конструкций.

- Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения.

А также:

- исполнительные геодезические схемы;

- исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- акты испытания и опробования технических устройств;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

- Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или заказчику на постоянное хранение.

- После выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, исполнительная документация передается застройщиком (заказчиком) собственнику объекта или управляющей компании по поручению собственника для использования в процессе эксплуатации объекта.

Приложение 1

# Библиография

- Федеральный закон Российской Федерации от 27декабря 2002года  № 184-ФЗ  «О техническом регулировании».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29декабря 2004года №190 - ФЗ (с изменениями).

- Федеральный закон Российской Федерации от 30декабря 2009года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

- ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

- МИ 2427-97 «Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях».

- ПР 50.2.006-94  «Порядок проведения поверки средств измерений».

- РД-11-02-2006  «Требования к составу и порядку ведения  исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном  ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

- РД 11-05-07  «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

- СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».

- СП 48.13330.2011. «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

- Постановление Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207. ​ О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов

- Приказ Минрегиона РФ №624 от 30 декабря 2009.  Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Постановление Правительства РФ от 26.12.14г. №1521. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.15г. №365. Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Требования к выдаче свидетельства о допуске и Стандарты, утвержденные в СРО.

# Footnotes

Перед применением необходимо убедиться в  актуальности указанных нормативных документов, а также  в актуальности содержащихся в них ссылочных нормативов.

# Text boxes

Строительный контроль заказчика

Строительный контроль подрядчика

Входной контроль проектной, рабочей документации

Входной контроль и утверждение в производство ПСД

Проверка хранения и складирования материалов

Освидетельствование и приемка работ, конструкций, инж. сетей

Контроль исполнения авторского надзора

Контроль сроков, технологий  и документирования строительства

Оценка соответствия объекта строительства требованиям

Проверка входного контроля материалов подрядчиком

Иное, согласно договору, законодательству, НТД

Входной контроль конструкций, материалов, изделий

Контроль хранения и складирования материалов

Операционный контроль

Приемочный  контроль

Инспекционный контроль

Геодезический контроль

Лабораторный контроль

Обеспечение безопасности и качества процессов и

объектов строительства, ремонта и реконструкции